ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод АО «Елабужское ПТС»

1. Наименование оказываемых услуг

проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод

2. Количество оказываемых услуг

32 показателя (Взвеш-ые в-ва, БПК5, ХПК, Азот общ, Фосфор общ, Фосфаты (по фосфору), Нефтепродукты, Хлор и хлорамины, соотношение ХПК:БПК5, Фенолы(сумма), Сульфиды, Сульфаты, Хлориды, Алюминий, Железо, Марганец, Медь, Цинк, Хром общ, Хром(VI), Никель, Кадмий, Свинец, Мышьяк, Ртуть, рН, Температура, Жиры,  ЛОС, СПАВ неионог.,СПАВ анион.)  с 9 объектов АО «Елабужское ПТС» в соответствии «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» №644 от 29.07.2013г.

3. Срок оказания услуг.

Выполнить исследования и предоставить результаты анализов в срок до 30.09.21г.

4. Условия оплаты

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя услуг:

- в течении 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь –декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

-в течении 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

Возможны иные условия оплаты по предложению Поставщика.

5. Условия оказания услуг.

Выполнение исследований лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заказчик :

АО «Елабужское ПТС»

Исполнительный  директор-

Главный инженер

_____________/С.В.Проскин