## Лист1
Расчет суммы на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2022г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Весы лабораторные СЕ и HL | шт | 2 | 2614.63 |  | 5229.26
2 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 | 5104.21 |  | 5104.21
3 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1 | 2304.84 | 2560.72 | 2304.84 | 2560.72
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302,409 | шт | 2 | 4553.91 |  | 9107.82 | 0
5 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 | 1581.51 |  | 3163.02 | 0
6 | Термосопротивление ТСМ-1088 | шт | 4 | 1115.24 |  | 4460.96 | 0
7 | Теплорегистратор Взлет ТСРВ 022,024М | шт | 4 | 2873.28 |  | 11493.12 | 0
8 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И | шт | 10 | 2881.9 |  | 28819 | 0
9 | Комплект термометров Взлет ТПС | шт | 3 | 1115.24 |  | 3345.72 | 0
10 | КТС Взлет ТПС Pt 500,100 | шт | 7 | 2873.28 |  | 20112.96 | 0
11 | Водосчетчик ВСХН-50 | шт | 2 | 4467.64 |  | 8935.28 | 0
12 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2 | 1060.6 | 4541.61 | 2121.2 | 9083.22
13 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1 | 1060.6 | 4541.61 | 1060.6 | 4541.61
14 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4 | 1060.6 | 4541.61 | 4242.4 | 18166.44
15 | Прибор РП-160 | шт | 2 | 1060.6 | 4541.61 | 2121.2 | 9083.22
16 | Сапфир 22 | шт | 5 | 2812.89 | 1264.75 | 14064.45 | 6323.75
17 | Дифманометр ДМ | шт | 2 | 2812.89 | 1264.75 | 5625.78 | 2529.5
18 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт | 1 | 1060.6 | 4541.61 | 1060.6 | 4541.61
19 | Манометр электрок. ЭКМ, ЭКМВ | шт | 17 | 477.47 | 898.45 | 8116.99 | 15273.65
20 | Манометр технический | шт | 368 | 204.63 | 269.39 | 75303.84 | 99135.52
21 | Напоромеры НМП | шт | 3 | 477.47 |  | 1432.41 | 0
22 | Тягонапоромеры ТНМП | шт | 3 | 477.47 |  | 1432.41 | 0
23 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1 | 2812.89 |  | 2812.89 | 0
24 | Сигнализатор окиси углер. ,СЗ-2-2В | шт | 10 | 2084.73 | 2131.39 | 20847.3 | 21313.9
25 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | шт | 7 | 1744.02 | 2131.39 | 12208.14 | 14919.73
26 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1 | 4687.8 | 2131.39 | 4687.8 | 2131.39
27 | Измер. давл. Прома ИДМ | шт | 3 | 4687.8 |  | 14063.4 | 0
28 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт | 1 | 1174.76 |  | 1174.76 | 0
29 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 2 | 2812.89 |  | 5625.78 | 0
30 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 | шт | 2 | 5633.92 |  | 11267.84 | 0
31 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт | 3 | 1115.24 |  | 3345.72 | 0
32 | Датчик давления ДДМ-200 (газ) | шт | 6 | 2812.89 |  | 16877.34 | 0
33 | Термосопротивление ДТС 035-50М | шт | 3 | 1115.24 |  | 3345.72 | 0
34 | КТС Взлет ТПС | шт | 8 | 2873.28 |  | 22986.24 | 0
35 | Расходомер US -800 ЭБ | шт | 4 | 5943.15 |  | 23772.6 | 0
36 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт | 1 | 6028.51 |  | 6028.51 | 0
37 | Виброметр | шт | 1 | 5012.4 |  | 5012.4 | 0
38 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3 | 1649.76 |  | 4949.28 | 0
39 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 | 1754.81 |  | 5264.43 | 0
40 | Амперметр щитовой | шт | 47 | 607.64 |  | 28559.08 | 0
41 | Трансформаторы тока | шт | 30 | 1538.53 |  | 46155.9 | 0
42 | Газоанализатор горючих и токсичных газов АНКАТ-64М3 | шт | 1 | 2912.03 |  | 2912.03 | 0
43 | Манометр ТПК600-УХЛ2 | шт | 2 | 477.47 | 898.45 | 954.94 | 1796.9
44 | Свидетельство СИИ с ССУ Логика в составе с приборами | шт | 1 | 210 |  | 210 | 0
| Итого: |  |  |  |  | 461720.17 | 211401.16
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 673121.33
| Инженер-метролог |  | Холматшехова Л.Ф.
Приложение к договору
от_________№________
Расчет суммы на поверку и ремонт СИ АО "Елабужское ПТС" на 2022г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Весы лабораторные СЕ и HL | шт | 2 |  | * |  | *
2 | Кондуктометр Марк 603 | шт | 1 |  | * |  | *
3 | рН-метр МАРК-901 | шт | 1
4 | Анализатор раств кислор МАРК 302,409 | шт | 2 |  | * |  | *
5 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2 |  | * |  | *
6 | Термосопротивление ТСМ-1088 | шт | 4 |  | * |  | *
7 | Теплорегистратор Взлет ТСРВ 022,024М | шт | 4
8 | Преоб. давления "Коммуналец Карат СДВ-И | шт | 10
9 | Комплект термометров Взлет ТПС | шт | 3
10 | КТС Взлет ТПС Pt 500,100 | шт | 7
11 | Водосчетчик ВСХН-50 | шт | 2 |  | * |  | *
12 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 2
13 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 1
14 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
15 | Прибор РП-160 | шт | 2
16 | Сапфир 22 | шт | 5
17 | Дифманометр ДМ | шт | 2
18 | Автоматич.мосты КПМ 1 | шт | 1
19 | Манометр электрок. ЭКМ, ЭКМВ | шт | 15
20 | Манометр технический | шт | 380
21 | Напоромеры НМП | шт | 3 |  | * |  | *
22 | Тягонапоромеры ТНМП | шт | 3 |  | * |  | *
23 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 1
24 | Сигнализатор окиси углер. ,СЗ-2-2В | шт | 10
25 | Сигнализатор по метану СЗ1-2Г | шт | 7
26 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 1
27 | Измер. давл. Прома ИДМ | шт | 3 |  | * |  | *
28 | Преобр-ль темп. 2 ТРМ 1 | шт | 1 |  | * |  | *
29 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 2 |  | * |  | *
30 | Преоб-ль расхода Ирвис К300 | шт | 2
31 | Термометр сопротив ТПТУ-1 | шт | 3
32 | Датчик давления ДДМ-200 (газ) | шт | 6
33 | Термосопротивление ДТС 035-50М | шт | 3
34 | КТС Взлет ТПС | шт | 8
35 | Расходомер US -800 ЭБ | шт | 4 |  | * |  | *
36 | Теплосчетчик Эльф-04 | шт | 1 |  | *
37 | Виброметр | шт | 1 |  | * |  | *
38 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 3
39 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 3 |  | * |  | *
40 | Амперметр щитовой | шт | 47
41 | Трансформаторы тока | шт | 30 |  | * |  | *
42 | Газоанализатор горючих и токсичных газов АНКАТ-64М3 | шт | 1
43 | Манометр ТПК600-УХЛ2 | шт | 2
44 | Свидетельство СИИ с ССУ Логика в составе с приборами | шт | 1
Итого:
Примечание:"*"-без ремонта
| Заказчик |  |  |  |  | Исполнитель
АО "Елабужское ПТС"
___________________С.В. Проскин