Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку на закупку красителя сетевой воды Уранин А

Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Галимова Л.Г.

Тел.: (85557) 5-20-33

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Количество оказываемых услуг : 45кг

Предмет договора: поставка органического красителя сетевой воды Уранин А

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 дней с даты заключения договора.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика-в течение 7 рабочих дня, после поставки товара. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие продукта требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии   сертификатов, удостоверяющих их качество, СГР, паспорт безопасности.

9.Требования к поставляемым материалам: краситель сетевой воды Уранин А

спецификация согласно ТУ 2463-289-00204197-2003 с изм.1

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Марка | ТУ 2463-289-00204197-2003 с изм.1 |
| Внешний вид | Порошок от красного до красно-кирпичного цвета |
| Свойства | При растворении в воде даёт чрезвычайно сильную зелёную флуоресценцию |
| Запах | Отсутствует |
| Растворимость | Хорошая |
| Срок хранения | 3 года с момента изготовления |

| Исполнительный директор – главный инженер |  | А.В.Кисмяков |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | И.Н.Гильмиталипов |
| Начальник СК |  | И.Т.Габитов |
| Начальник ВХЛ |  | Л.Г.Галимова |