Техническое задание

на оказание услуг по проведению расчета, формированию, предоставлению экспертного заключения, обосновывающей значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и утверждению  АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»  на 2027 год.
1. Наименование объекта: АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»
2. Характеристика объекта: На балансе предприятия 1 котельная, 6 малых котельных на передано на обслуживание. Характеристика представлена в таблице 1 Приложение 1.
3. Наименование работы (работы, услуг): Расчет нормативов технологических тепловых потерь и  предоставление экспертного заключения, обосновывающей значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 г.
4.  Технические требования - описание Работ (Услуг), ведомость объема Работ (Услуг):

5.1. Анализ имеющейся нормативно – технической документации, учетной и отчетной документации в части передачи тепловой энергии в виде горячей воды.

5.2 Расчёт  нормативных потерь тепловой энергии в водяных тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции с потерями и затратами теплоносителей

5.3. Расчёт затрат электроэнергии при передаче тепловой энергии

5.4. Оформление результатов  расчетов технологических потерь и экспертизы материалов по обоснованию нормативов в соответствии с требованиями  Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя  (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 325, зарегистрирован Минюст России 16.03.2009 № 13513), включая:

- Пояснительная записка к материалам, обосновывающим нормативы технологических потерь,

-Программа мероприятий по снижению потерь тепловой энергии

 5.5. Выполнение экспертного заключения, обосновывающей значение нормативов технологических потерь.
5. Перечень материалов, представляемых на экспертизу: 

 6.1. Пояснительная записка, содержащая:

- сведения об источниках тепловой энергии каждой системы теплоснабжения (установленная мощность источников тепловой энергии в Гкал/ч – вода);

 характеристики систем теплоснабжения (на год регулируемый, текущий и за два года, предшествующих году текущему), в том числе: расчетные присоединенные нагрузки отопления,  вентиляции, горячего водоснабжения  и технологические нужды (Гкал/ч);

- эксплуатационные температурные графики (утвержденные); 

- сведения об отпуске и потреблении тепловой энергии (тыс. Гкал/год); 

- сведения по каждой из тепловых сетей о протяженности, диаметрах, средних по материальной характеристике, объемах трубопроводов тепловых сетей в отопительный и неотопительный периоды, типе теплоизоляционных конструкций трубопроводов, годах проектирования  участков тепловых сетей, видах прокладки трубопроводов (надземная, подземная, в каналах или бесканально);

- значения среднегодовых и средних за отопительный и неотопительный периоды температуры теплоносителя, грунта, наружного воздуха, исходной воды, используемой для подпитки тепловых сетей;

- продолжительность функционирования каждой тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах с указанием на какой период происходят отключения тепловых сетей для проведения плановых ремонтов и эксплуатационных испытаний тепловых сетей;

-  сведения о количестве, потребляемой мощности эксплуатируемого насосного и другого электрифицированного оборудования, используемого при передаче тепловой энергии, характеристики указанного оборудования, средние за отопительный и неотопительный периоды значения расхода перекачиваемого теплоносителя и создаваемых напоров по насосным группам в соответствии с эксплуатационным гидравлическим режимом работы тепловой сети, продолжительность использования указанного оборудования в регулируемом периоде;

- нормативные энергетические характеристики тепловых сетей с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более, составленные не ранее чем за 5 лет до начала регулируемого периода, а также результаты сопоставления исходных данных, принятых при разработке нормативных энергетических характеристик, с прогнозируемыми на регулируемый период;

- сведения об используемых компьютерных программах расчета нормативов технологических потерь (наименование программы, наименование разработчика, год разработки используемой версии, сертификат).

6.2. Расчет нормируемых технологических потерь и затрат тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей теплоносителей, в том числе: затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования и защиты, технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания и технически неизбежные потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

  6.3. Расчет нормируемых технологических потерь и затрат тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции.

 6.4. Расчет нормируемых технологических потерь и затрат при передаче тепловой энергии, в том числе затраты электрической энергии по видам насосного оборудования.

              7.  Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком: Необходимые данные по запросу экспертной организации
              8.    Особые условия:

                    8.1. Расчеты технологических потерь при передаче тепловой энергии предварительно согласовать с АО «Елабужское ПТС»

                    8.2. Экспертизу, обосновывающей значение нормативов технологических потерь при  передаче тепловой энергии, предварительно согласовать с АО «Елабужское ПТС».
              9.    Перечень документов, на основании которых оказываются услуги: 

                     9.1.  Федеральный закон РФ N 190-ФЗ 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» :
  9.2.  «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 325, зарегистрирован Минюст России 16.03.2009 № 13513)

 9.3. Приказ Министерства энергетики Российской федерации от 1 февраля 2010г. № 36 г. Москва «О внесении изменений в приказы  Минэнерго России от 30 декабря 2008г. № 325 и от 30 декабря 2008г. № 326»( зарегистрирован в Минюсте РФ 27 февраля 2010г., рег. Номер № 16520)

 9.3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.4.  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012г. № 377 г. Москва  «О порядке определения технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября 2012г. рег. Номер № 25956).
  10.  Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации):        

10.1.  Исполнитель должен иметь действующий сертификат соответствия в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности. Область компетенции – расчет нормативов и экспертиза: расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
10.2. Исполнитель должен предоставить удостоверения государственного образца, подтверждающие квалификацию экспертов для проведения расчетов и  подготовки экспертных заключений, прошедших подготовку или повышение квалификации в базовых образовательных центрах по подготовке и повышению квалификации экспертов.

10.3. Исполнитель предоставляет копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов

10.4.  Работу производить экспертной организацией имеющей Свидетельство о включении в реестр экспертных организаций и подтверждении соответствия требованиям к организациям, осуществляющим проведение экспертизы технологических потерь при передаче тепловой энергии и Свидетельство на право проведения обязательных  и добровольных энергетических обследований.      
              11. Обеспеченность кадровыми ресурсами:

              Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов в области энергосбережения,              энергетической и экологической эффективности.
              12.   Цели выполнения экспертизы:
 12.1. Систематизация представленных материалов; Подготовка и структурирование исходных данных.

   12.2.  Анализ полноты и достаточности исходных данных, положенных в основу для разработки каждого из нормативов технологических потерь; в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 г.

                   12.3.  Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям 

                   12.4.  Экспертиза нормативов технологических потерь по тепловым сетям.

                   12.5.  Составление экспертного заключения.
               13.  Состав и содержание услуг:
 13.1.  Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям каждой котельной на 2027 год (годовые на 2027г., ежемесячные потери) - 3 экз.на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. 

13.2. Расчёт должен содержать нормативные технологические потери через теплоизоляционные конструкции и потери с утечкой по каждому участку отдельно

13.3. Экспертное заключение, обосновывающее значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии АО «Елабужское ПТС», на 2027 год - 3 экз.

13.4. Сопровождение и курирование согласования в комитете по тарифам Республики Татарстан; утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, до получения решения об утверждении нормативов. Представление Заказчику утвержденных в установленном порядке нормативов технологических потерь 

13.5.  Акт оказанных услуг (2 экз.), счёт, счёт- фактура
  14.  Срок выполнения услуги:
       14.1. Начало оказания услуги – с момента заключения договора
       14.2. Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям на 2027г. – до 31 августа 2026г.

 14.3. Экспертное заключение обосновывающею значение нормативов технологических  потерь при передаче тепловой энергии, АО  «Елабужское ПТС» г.Елабуга, на 2027 год – 31 августа  2026г.

                    14.4.  При наличии замечаний произвести их устранение в 3 дневный срок до  4 сентября             2026г.
                15. Стоимость работ: 

Стоимость работ составляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей, 00 копеек в т.ч. НДС-22%.  
 16.  Оплата услуг:

 16.1. Расчет за оказанные Услуги производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии представления Исполнителем следующих документов: 

а) счета; 

б) акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами; 

в) счета-фактуры, 

г) отчет/отчетная документация

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иными способами не противоречащими законодательству РФ.
            16.2. Возможны иные расчёты по предложению Поставщика.
               17. Критерии оценки: 

             Соответствие Участника закупки на выполнение работ по данному техническому             заданию оценивается в соответствии с установленными «Порядком оценки и сопоставления заявок на участие в закупке» согласно Приложению №2 к настоящему техническому заданию.

                                        Начальник ПТО


                              Гильмиталипов И.Н.

Исп. Накипова И.С.
Тел. 8(85557)5-20-51


стр. 6 из 6

