Техническое задание 

 на оказание услуг по проведению расчетов, формированию, экспертному заключению и утверждению 
нормативов удельного расхода топлива на 2027 г.
1.Заказчик: АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                                                 2.Наименование услуг: проведение расчета, формирование отчетных материалов, выполнение экспертного заключения нормативов удельных расходов условного топлива на отпущенную тепловую энергию (далее по тексту НУР); сопровождение в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам при утверждении НУР на 2027 год.                                                                                                                                                          3. Объем услуг: нормативы удельного расхода топлива                                                                               4. Место оказания услуг: Республика Татарстан, г. Елабуга, АО «Елабужское ПТС».                 5. Характеристика объекта:  На балансе  АО «Елабужское ПТС» 1 котельная, 6 малых котельных передано на обслуживание. Характеристика представлена в таблице 1 Приложение 1.
6. Содержание оказываемых услуг:

  6.1. Формирование отчетных материалов по нормативам удельных расходов условного топлива на – 2027 год. Требования к последовательности оказываемых услуг:

  6.1.1. Сбор, анализ и формирование исходных данных для формирования отчетных материалов и обоснования нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию:

·  анализ фактических, номинальных, нормативных показателей работы котельных и составляющих резервов тепловой экономичности за 2023-2025 годы по центральной котельной в объеме технической отраслевой отчетности (форма № 1-ТЭП, №4-ТЭР);

· оценка соответствия действующей нормативно-технической документации по топливоиспользованию, состоянию, режимам и условиям эксплуатации оборудования;

· проведение поверочных расчетов по определению прогнозируемых показателей топливоиспользования;

·  сбор и анализ структуры топливного баланса, показателей качества используемого топлива в 2023-2025 годы, и прогнозируемого на 2027 год (теплотворная способность, зольность, влажность) на расчетный период помесячно.

   6.1.2. Формирование отчетных материалов по НУРам на отпущенную тепловую энергию на январь-декабрь 2027г., для каждого из месяцев и в целом за весь 2027 год, с учетом согласованных объемов производства тепла, режимов и условий надежной эксплуатации оборудования, оптимизации распределения тепловых нагрузок, внешних факторов (температуры воздуха, циркуляционной воды и др.).

  6.1.3. Составление пояснительной записки установленной формы с приложением обосновывающих отчетных материалов по НУРам.

  6.1.4. Согласование результатов и пояснительной записки с Заказчиком.

  6.1.5. Передача Заказчику отчетных материалов с обоснованием значений НУР на электронных носителях в редактируемой форме и бумажных носителях.

   6.2. Согласование Исполнителем отчетной документации с Заказчиком.

   6.3. Выполнение экспертного заключения по НУР на 2027г.
   6.4. Согласование в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам или уполномоченном органе нормативов удельного расхода топлива.
   6.5. Предоставление Заказчику утвержденных в установленном порядке нормативов удельного расхода топлива на 2027 г.
7.  Срок оказания услуг: окончание 31.08.26 г.
8. Услуги по формированию и утверждению нормативов удельного расхода топлива оказывается на основании:

· приказа Минэнерго РФ № 323 от 30.12.2008 г. (ред. от 30.11.2015 г.)    

· приказа Минэнерго РФ № 377 от 10.08.2012 г. (в редакции Приказа Минэнерго РФ №469 от 22.08.2013 г.) «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
 9. Требования к качеству услуг:
     9.1. Результаты услуг должны соответствовать действующей нормативно-технической документации:
· Постановление Правительства Российской Федерации № 1075 от 22.10.2012 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
10. Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации):        

10.1.  Исполнитель должен иметь действующий сертификат соответствия в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности. Область компетенции – расчет нормативов и экспертиза: расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

10.2. Исполнитель должен предоставить удостоверения государственного образца, подтверждающие квалификацию экспертов для проведения расчетов и подготовки экспертных заключений, прошедших подготовку или повышение квалификации в базовых образовательных центрах по подготовке и повышению квалификации экспертов.

10.3. Исполнитель предоставляет копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов

10.4.  Работу производить экспертной организацией имеющей Свидетельство о включении в реестр экспертных организаций и подтверждении соответствия требованиям к организациям, осуществляющим проведение экспертизы технологических потерь при передаче тепловой энергии и Свидетельство на право проведения обязательных  и добровольных энергетических обследований. 
11. Обеспеченность кадровыми ресурсами:

              Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов в области энергосбережения,              энергетической и экологической эффективности.
12. Порядок сдачи и приемки услуг: 

12.1. По завершению оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику утвержденные в установленном порядке нормативы удельного расхода топлива на 2027 г., расчет НУР с подтверждающими документами, акт об оказанных услугах, счёт-фактуры и т.д.
13. Срок выполнения услуги:
13.1. Начало оказания услуги – с момента заключения договора

13.2. Расчет НУР топлива на отпущенную тепловую энергию на 2027г. – до 31 августа 2026г.

13.3. Экспертное заключение обосновывающею значение НУР топлива на отпущенную тепловую энергию АО «Елабужское ПТС» г.Елабуга, на 2027 год – 31 августа 2026г.

13.4.  При наличии замечаний произвести их устранение в 3-х дневный срок.
14. Стоимость работ: 

Стоимость работ составляет 140 000 (сто сорок тысяч) рублей, 00 копеек в т.ч. НДС-22%.  

15. Оплата услуги:  
15.1 Расчет за оказанные Услуги производится в течение 7 (семи) рабочих дней с  даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии представления Исполнителем следующих документов: 
а) счета; 

б) акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами; 

в) счета-фактуры, 

г) отчет/отчетная документация

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иными способами не противоречащими законодательству РФ.

	Начальник ПТО
	              Гильмиталипов И.Н.

	АО «Елабужское ПТС»                                  
	

	
	

	
	


	
	


