	
	Утверждаю

Исполнительный директор

-главный инженер

АО «Елабужское ПТС»

_______________А.В.Кисмяков
«_____» ___________2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению благоустройства после замены тепловых сетей АО «Елабужское АО "Елабужское ПТС"»

1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское АО "Елабужское ПТС"»

2. Состав работ:
В состав работ входит:

- восстановление асфальтового покрытия,

- установка бордюрных камней,

- восстановление брусчатки,

- восстановление бетонного покрытия (отмостки, тротуарные дорожки),

- восстановление тротуарных плит,

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы,

- уборка и вывоз мусора с благоустраиваемых территорий,
- прочие работы касающиеся благоустройства территории.

3. Объём выполняемых работ: 

Работы по договору выполняются в несколько этапов по письменной заявке Заказчика. Объёмы по 1-ому этапу работ представлены ниже в таблице. Объёмы работ по последующим этапам будут определены в течении летнего периода в процессе производства земляных работ Заказчиком.

Объёмы 1-го этап работ:
	№ п/п
	Мкр.
	Наименование участка
	Объем работ

	Бойлерная ЕУБР


	1
	ЕУБР
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: от ТК 8 от ЕУБР.
	чернозем- 
250 м²

	2
	ЕУБР
	Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: ТК-10 -УП около ж/д по пр. Нефтяников, 60 
	чернозем-
80 м²                                 

	3
	ЕУБР
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: ТК-16 у ж/д по пр. Нефтяников, 80
	чернозем- 
4 м², асфальт- 10 м²                          

	4
	ЕУБР
	Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: от ТК-10 до ж/д по пр. Нефтяников,58

	чернозем-
15 м²                                

	Мкр. 4-5 

	5
	4-5
	Аварийный ремонт теплосети на участке: 
УТ-4 до школы  "Адымнар"


	асфальт- 5 м²

	6
	4-5
	Аварийный ремонт теплосети на участке: от УТ-18 в сторону ж/д ул. Б.Урманче, 17
	чернозем-10м², асфальт- 7 м²

	МС

	7
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-17 до х/б № 3, вдоль ж/д по пр. Нефтяников,3
	чернозем 5 м2                                                     

	8
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на пешеходной дорожке у ТЦ «Роща», между УТ-3 и ТК-1
	брусчатка 10 м²                                                    

	9
	МС
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-6 в сторону магазина «Диана»
	чернозем-

 30м²,   
тротуар-10 м²                                                                                                     

	мкр. 4-1

	10
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на участке: от УТ-15 в сторону Окружного шоссе, 47
	чернозем-8м²

	11
	4-1
	Аварийный ремонт ГВС на  участке: от УТ-12 до УТ-8 около Окружному шоссе, 39
	чернозем-10м², асфальт- 6 м²

	12
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на  участке:  от УТ-2 до УТ-4 возле ж/д ул. Марджани,4
	чернозем-8м²

	13
	4-1
	Аварийный ремонт теплосети на  участке:  от ТК-5 до ТК-6 у ж/д по ул. Марджани,6
	чернозем-12 м²

	14
	4-1
	Аварийный ремонт сети ГВС на  участке:  от ТК-7 до ТК-15 
	чернозем- 14м², асфальт- 10 м²

	мкр. 12

	15
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2а до ТК-3, около ж/д 40 по ул. Пролетарская
	чернозем-10 м²

	16
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК 2а  до ж/д по 

ул. Пролетарская, 40

	чернозем
4 м²

	17
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-7 у ж/д  Пролетарская, 40
	чернозем-8м²

	18
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ЦТП-12 до ближайшей камеры
	чернозем-12 м²

	19
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2д - Пролетарская, 54
	чернозем- 6 м²

	20
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК 1- ТК
	чернозем 90м²                                                 

	21
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-3 до школы № 9
	асфальт- 10 м²

	22
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-2 до ТК-7 у ж/д № 40 по ул. Пролетарская
	чернозем
 8 м²                                                 

	23
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: ТК-2а до ТК-3, во дворе ж/д 44 по ул. Пролетарская
	чернозем
6 м²                                                   

	24
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ж/д №6 по ул. Интернациональная до  ж/д № 22 по ул. Гиззата


	чернозем
15 м²,                                                     асфальт- 28 м²

	25
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-5 до ТК-5а у детского сада № 30
	чернозем
 20 м²                                                     

	26
	12
	Аварийный ремонт тепловой сети на участке: от ТК-1 до ж/д по ул Интернациональная,2а
	асфальт- 20 м²

	мкр.11

	27
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: ТК-10 б- Нефтяников 19
	асфальт- 6 м²

	28
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: 

ТК 15- ТК 16  в районе татарской гимназии №1 по ул. Пролетарской
	чернозем-14м²

	29
	11
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-6 до ж/д № 47/16 по пр. Мира
	Чернозем 12м²,                                                     асфальт- 10 м²

	мкр. 10

	30
	10
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: ТК-3 до школы № 8
	песок-20 м²

	мкр. 9

	31
	9
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК-42 до ж/д пр. Мира,30
	чернозем-8м²

	32
	9
	Аварийный ремонт теплосети на  участке: от ТК 42 до ж/д № 30 по  пр. Мира
	чернозем-8м²

	мкр. 8

	33
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: ХБ №1 до ХБ № 2 У магазина «Абак», пр. Мира,12
	                                 асфальт-5 м²

	34
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке:  территория школы № 3 от ХБ №1 до ТК- 41А.
	асфальт-20 м²

	35
	8
	Аварийного ремонта сети ГВС на участке: у ж/д пр. Нефтяников, 29
	чернозем-10м²

	36
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-43 до ТК-43А,  у ж/д ул. Строителей, 4А
	асфальт- 12 м²

	37
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: ТК-39б, м/у ж/д Строителей. 8б и д/с № 18
	чернозем-8м²

	38
	8
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-43 до ТК-13 территория школы № 3 
	чернозем-5м²

	мкр. 8а

	39
	8а
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-бн до Татэнергосбыта, ул. Зеленая,1а
	чернозем-5м², асфальт- 20 м²

	мкр. 6

	40
	6
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-10 возле ж/д пр.Нефтяников,12
	чернозем- 4 м²

	41
	6
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от тК-6 до ж/д ул. Пролетарская,18
	чернозем-8м²

	мкр. 5

	42
	5
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-7 до Администрации
	асфальт- 10 м²

	мкр. Танайка

	43
	
	Аварийного ремонта тепловой сети на участке: от ТК-2в в сторону мкр. "Танайка"
	чернозем-11м²

	Кот.Тугарова

	44
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК 15- Б.Покровская 15 (зеленая зона).
	чернозем-6 м²

	45
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-26 - Церковь
	чернозем-8м²

	46
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-26 - Церковь
	асфальт- 4 м²

	47
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: 

от ТК-10  до ТК-7 Б.Покровская,29
	чернозем 
6 м²,                                                     асфальт - 4 м²

	48
	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: от ТК-11 до ж/д ул Б.Покровская,20
	асфальт- 9 м²

	49
	Тугарова
	Аварийный ремонт участка теплосети: врезка к дому № 185 по пр. Нефтяников
	чернозем-4 м²

	50


	ЕСВУ
	Аварийный ремонт участка теплосети: ул Б.Покровская, 11
	асфальт- 8 м²

	Котельная Тарловка

	51
	Тарловка
	Аварийный ремонт участка теплосети и ГВС: 

от ТК- 12 до ж/д ул. Радищева,2а
	чернозем 
10 м²,                                                     асфальт- 8 м²

	Котельная Детский сад № 14

	52
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: 

«Детский сад № 14»  в ТК-2 у ж/д по адресу: пер. Свечной, 1


	чернозем 
8 м²,                                                     асфальт- 15 м²

	53
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: от ТК-15 в сторону клуба «Колос»
	чернозем-13м²

	54
	Д/с №14
	Аварийный ремонт участка теплосети: Тугарова,22а
	чернозем 
10 м²,                                                     асфальт- 2 м²

	Котельная УПП ВОС

	55
	
	Аварийный ремонт теплосети: на участке котельной УПП ВОС между УТ-3а и ТК-5 у АБК, ул. Тукая,38.
	чернозем-8м²

	Котельная Нефтяников, 92 (БМК «Набережная,7»)

	56
	
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-21 – Гассара,14 на территории д/с № 16
	чернозем-11м²

	57
	
	Аварийный ремонт участка теплосети: ТК-3 до ТК-3А у детского сада № 1
	асфальт- 9 м²


Итого по 1 этапу работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 810 м²;
- восстановление асфальтового покрытия – 238 м²;
- восстановление брусчатки – 10 м²;
- засыпка детской площадки песком – 20 м²;
- восстановление бетонного покрытия (отмостки, тротуарные дорожки) – 10 м².
Ориентировочные объёмы последующих этапов работ:
- восстановление асфальтового покрытия – 400 м²;

-планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1246,0 м²
 Объёмы работ фактически могут отличаться от договора и формируются по требованию Заказчика по результатам совместного обследования участков с Подрядчиком. 
Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.

Акты выполненных работ подписываются Заказчиком при условии закрытия ордера на земляные работы на данном объекте, а также при условии предоставления Подрядчиком исполнительных схем участков ремонта с указанием контрольных замеров.

4. Сроки выполнения работ: 
1 этап – в срок до 31.05.2026 г.

Последующие этапы - в течение 7 рабочих дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков, на которых требуется выполнение благоустройства.
5. Место выполнения работ: г.Елабуга.

6. Особенности выполнения работ: 
- производство работ по благоустройству на городской территории требует наличие открытого и действующего ордера. Копии ордеров на данные участки предоставляются Заказчиком по требованию Исполнителя,
- в своей работе Исполнитель должен руководствоваться «Правилами благоустройства территории города Елабуга», утвержденных Решением Елабужского городского совета РТ от 16 октября 2023г. №108.
7. Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:
- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97; 

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- чернозём, в соответствии с ГОСТ Р 53381-2009,

- трава газонная.
8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97. 

9. Условия оплаты:
9.1. Оплата по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

9.2. Оплата по Договору производится за вычетом Гарантийного удержания в размере 10% (десяти процентов) от Цены договора. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику (если оно не было удержано в обеспечение гарантийных обязательств Подрядчика по Договору) в течение 7 (семи) рабочих дней после прошествии 12 календарных месяцев с даты подписания актов выполненных работ по формам КС-2, КС-3. 
10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 3 660 000,00 (три миллиона шестьсот шестьдесят) рублей в т.ч. НДС-22%.

Расчёт стоимости работ выполнен на основании локально-ресурсного сметного расчёта являющегося неотъемлемой частью данного технического задания (Приложение №1). Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объёмам по формам КС-2, КС-3.
Акты выполненных работ подписываются Заказчиком при условии закрытия ордера на земляные работы на данном объекте, а также при условии предоставления Подрядчиком исполнительных схем участков ремонта с указанием контрольных замеров.

11. Требования к участнику Закупок: 
11.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО. 

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копии свидетельства СРО.

11.2. Отсутствие претензий от АО «Елабужское ПТС» к Участнику закупок при оказании услуг по ранее заключенным договорам.

11.3. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного:

- Каток асфальтный – не менее 1 ед.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений копий документов, подтверждающих право собственности на указанные МТР, либо копий договоров аренды.

11.4. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ (не менее 3 лет за период 2023 – 2025гг) по укладке асфальтового покрытия.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копий исполненных договоров за период 2023 – 2025гг.

11.5. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

11.6. Участник закупки должен предоставить локальный ресурсный сметный расчёт на выполняемые работы без исключения, либо уменьшения объёмов работ.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).
Начальник ПТО                                                                                          И.Н. Гильмиталипов
