## расчет
Расчет суммы договора на ремонт и поверку приборов КИПиА ОАО "Елабужское ПТС" на 2015г.
№ п/п | Наименование СИ | Ед. изм. | Кол-во | Цена поверки (без НДС) | Цена ремонта (без НДС) | Сумма поверки (без НДС) | Сумма ремонта (без НДС)
1 | Термометр манометрический ТПГ | шт | 22
2 | Манометр электроконтактный ЭКМ | шт | 34
3 | Манометр технический | шт | 690
4 | Термометр сопротивления ТСМ,ТСП, ДТС,ТПТ, ТХАУ | шт | 16
5 | Прибор самопишущий КСД2 | шт | 7
6 | Прибор показывающий КПД1 | шт | 4
7 | Прибор самопишущий КСУ2 | шт | 4
8 | Прибор показывающий КПУ-1 | шт | 4
9 | Прибор РП-160 | шт | 4
10 | Сапфир 22 | шт | 11
11 | Дифманометр ДМ | шт | 8
12 | Манометр бесшкальный МЭД | шт | 6
13 | Напоромеры , тягонапоромеры НМП, ТНМП | шт | 27
14 | Автоматич.мосты КПМ 1, КСМ 2 | шт | 2
15 | Сигнализатор окиси углер. СОУ-1,СЗ-2-2В | шт | 14
16 | Сигнализатор по метану СГГ, СЗ1-2Г | шт | 11
17 | Газоанализатор Сигнал 02 | шт | 2
18 | Диафрагма ДК 6-200 | шт | 2
19 | Диафрагма ДК 6-50 | шт | 1
20 | РН- метр МАРК 901 с электродом | шт | 1
21 | Анализатор растворенного кислорода МАРК 302 | шт | 1
22 | Кондуктомер МАРК 603 | шт | 1
23 | Весы электронные HL-400 | шт | 1
24 | Весы лабораторные электронные СЕ 15-С | шт | 1
25 | Водосчетчик СТВ | шт | 6
26 | Счетчик газа РГ-К-650 | шт | 1
27 | Барьеры искрозащиты Метран | шт | 4
28 | Блок питания датчиков Метран | шт | 5
29 | Измерители давления Прома ИДМ | шт | 5
30 | Датчики изб. Давления BAR | шт | 5
31 | Теплосчетчики Взлет, Карат | шт | 16
32 | Расходомеры US 800 | шт | 40
33 | КТПТР, ТПС | шт | 18
34 | Датчики давления МИДА | шт | 5
35 | Преобразователь температуры 2 ТРМ 1 | шт | 1
36 | Клещи электроизмерительные 226 | шт | 4
37 | Мегаомметр электронный ЭСО202/2-Г | шт | 5
Итого
|  |  |  | Всего |  | 0