Техническое задание

АО «Елабужское ПТС»

для запроса котировок на поставку теплообменников.

- Куратор:

Отдел материально-технического снабжения:           Никитина Лариса Николаевна.

Тел.: (85557) 5-20-02

Начальник ПТО:                                                             Гильмиталипов Ильнус Наилович

Тел.: (85557) 5-20-51

- Способ закупки: запрос котировок в электронной форме

- Предмет договора: поставка теплообменников на 2024 год

- Код ОКДП 2: 28.14

- Код ОКВЭД 2: 28.14

- Порядок формирования цены: цена договора с учетом расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС. В цену договора входят транспортные и накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением предмета договора. Все издержки и затраты, связанные с  исполнением своих обязательств, исполнитель несёт за свой счет.  Цена фиксирована на весь срок  действия договора.

- Критерии оценки:

- цена,

- условия оплаты,

- сроки поставки,

- гарантийные обязательства.

- Требование к поставке: доставка осуществляется по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9 корп.А, автомобильным транспортом Поставщика до склада Заказчика.

- Требования к срокам поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.

Возможны иные сроки по предложению Поставщика.

- Условия оплаты:

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика 50 % предоплата, 50% по факту готовности .

- Требования к поставщику материала:

Поставщик должен:

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора.

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, предоставить копии сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Представленные копии документов должны быть подписаны руководителем предприятия (организации) и заверены оригинальной печатью.

- Сварочные работы должны быть выполнены специалистами, аттестованными в            Национальном агентстве контроля сварки НАКС (приложить ксерокопию удостоверения).

- Обязательными методами контроля сварных соединений является ультразвуковая дефектоскопия квалифицированным специалистом поверенным аппаратом (приложить ксерокопию квалификационного удостоверения и свидетельства о поверке).

- Наличие опыта работы в производстве и поставках теплообменного оборудования не менее 5 лет.

- Требования к поставляемому оборудованию:

Наличие паспорта на поставляемое оборудование.

Наличие таможенной декларации

Наличие сертификата соответствия Таможенного Союза

Наличие сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO9001:2008)

Разрешение Ростехнадзора.

Вышеуказанные документы (п.11,12 тех задания) должны быть приложены к заявке на участие в конкурсной процедуре.

- Количество, объём и характеристики закупаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | ГОСТ | Описание | ед.изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подогреватель водяной ПВ 325х4-Г-1,6 | ГОСТ 27590-2005 | Диаметр корпуса подогревателя – 325 мм, Длина корпуса – 4000 мм, Материал корпуса – сталь 20, Материал трубок – нержавеющая сталь, Количество трубок ф16*1 мм – 151 шт, Поверхность нагрева – 28,49 м.кв., Масса секции – 595 кг, Тепловой поток – 931 кВт Рраб = 1,6 кгс/см.кв. В комплекте к каждому теплообменнику должны прилагаться: - прокладки на каждое из фланцевых соединений, - болты и гайки на каждое из фланцевых соединений (полный комплект на каждое фланцевое отверстие), - обратные фланцы по греющей среде | шт | 4 |
| 2 | Калач №15-16 Ø 325 мм | ГОСТ 27590-2005 | Материал – сталь 20, Масса – 108 кг Рраб = 1,6 кгс/см.кв. Тип соединения с секцией подогревателя – фланцевое. | шт | 3 |

| Исполнительный директор - лавный инженер | _______________________ | А.В. Кисмяков |
| --- | --- | --- |
| Директор по ЭиФ (п.10 согласовываю) | _______________________ | Л.Ф. Маликова |
| Начальник ПТО | _______________________ | И.Н. Гильмиталипов |
| Начальник ОМТСиУИ | _______________________ | Л.Н. Никитина |
| Начальник СТС | _______________________ | А.С. Бакиров |